Дом здравља Ада

Ада, Јожеф Атиле 9

e-mail: dzadasek@eunet.rs

Број: 548-1/20

Ада, 05.08.2020.године

На основу члана 54. став 12. тачка 1. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“  број 124/12, 14/2015 и 68/2015) Комисија за јавну набавку, формирана за спровођење поступка јавне у отвореном поступку број 6/20 доноси:

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ БРОЈ 6/20

Назив и ознака из општег речника набавке: 33100000 – Медицинска опрема

На страници број 6/58 Конкурсне документације број ЈН ОП 6/2020 ради набавке добара аналогног РТГ апарата са подним носачем цеви са системом за дигитализацију мамографа и рентгена, дијагностичком радном станицом за лекара и медицинским ласерским штампачем за штампање пацијент студија  код  тачке „III / 2. Техничке карактеристике (спецификација) добара“    додаје се тачка 6.14. која гласи:

„Обавезан услов је повезивање на националну медицинску платформу и обавезно је испоручивање ДИЦОМ лиценце која служи за повезивање.“

Остали део конкурсне документације се не мења.

У Ади 05.08.2020.г.                                                                                     Комисија за ЈН ОП